## orcamento 1
| CODIGO COMPOSICAO | CODIGO INSUMO | DESCRICAO | UNIDADE | PRECO UNITARIO | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
0 | 94564 | - | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
1 |  | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 0.13 | 209.01 | 27.15
2 |  | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 159.30 | 23.80 | 3790.66
3 |  | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 13.33 | 10.68 | 142.28
4 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
5 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 2.42 | 31.08
6 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.42 | 0.02
7 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 2.42 | 1.14
8 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.42 | 0.82
9 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.42 | 0.02
10 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 2.42 | 1.16
11 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 2.42 | 2.34
12 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
13 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
14 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
15 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 1.21 | 10.94
16 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.21 | 0.01
17 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.21 | 0.57
18 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.21 | 0.41
19 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.21 | 0.01
20 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.21 | 0.41
21 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 1.21 | 1.23
22 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
23 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
24 |  | -
25 | 74141/1 | - | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
26 |  | 3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 31.46 | 336.08 | 10573.10
27 |  | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.92 | 369.69 | 2557.57
28 |  | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 12.20 | 6.72 | 80.66
29 |  | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.51 | 100.82 | 1058.65
30 | 88262 | - | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
31 |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.87 | 0.16 | 2.06
32 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.16 | 0.00
33 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.16 | 0.08
34 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.16 | 0.05
35 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.16 | 0.00
36 |  | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.16 | 0.05
37 |  | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.07 | 0.16 | 0.17
38 | 95330 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
39 |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.87 | 0.01 | 0.11
40 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
41 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.30 | 3.86
42 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.30 | 0.00
43 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.30 | 0.14
44 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.30 | 0.10
45 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.30 | 0.00
46 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 0.30 | 0.14
47 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 0.30 | 0.29
48 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
49 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
50 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
51 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.80 | 7.25
52 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.80 | 0.01
53 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.80 | 0.38
54 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.80 | 0.27
55 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.80 | 0.01
56 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.80 | 0.27
57 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 0.80 | 0.82
58 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
59 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
60 | 92874 | - | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
61 | 88262 | - | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
62 |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.87 | 0.20 | 2.56
63 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
64 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.20 | 0.09
65 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
66 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
67 |  | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
68 |  | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.07 | 0.20 | 0.21
69 | 95330 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
70 |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.87 | 0.01 | 0.11
71 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
72 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.20 | 2.56
73 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
74 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.20 | 0.09
75 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
76 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
77 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 0.20 | 0.10
78 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 0.20 | 0.19
79 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
80 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
81 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
82 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 1.19 | 10.80
83 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.19 | 0.01
84 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.19 | 0.56
85 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.19 | 0.41
86 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.19 | 0.01
87 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.19 | 0.41
88 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 1.19 | 1.22
89 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
90 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
91 | 90586 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
92 | 90582 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
93 |  | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1919.76 | 0.00 | 0.24
94 | 90583 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
95 |  | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1919.76 | 0.00 | 0.05
96 | 90584 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
97 |  | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1919.76 | 0.00 | 0.19
98 | 90585 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
99 |  | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.85 | 1.25 | 1.06
100 | 90587 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
101 | 90582 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
102 |  | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1919.76 | 0.00 | 0.24
103 | 90583 | - | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
104 |  | 13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1919.76 | 0.00 | 0.05
105 | 94970 | - | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
106 |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 25.00 | 0.03 | 0.67
107 |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.52 | 11.38 | 5.92
108 |  | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 62.24 | 0.02 | 1.29
109 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
110 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 2.03 | 18.39
111 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.03 | 0.02
112 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 2.03 | 0.95
113 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.03 | 0.69
114 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.03 | 0.02
115 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.03 | 0.69
116 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 2.03 | 2.07
117 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
118 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
119 | 88377 | - | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
120 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.28 | 0.01
121 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.28 | 0.60
122 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.28 | 0.44
123 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.28 | 0.01
124 |  | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 11.70 | 1.28 | 14.98
125 |  | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.28 | 0.01
126 |  | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.65 | 1.28 | 0.83
127 | 95389 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
128 |  | 37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 11.70 | 0.01 | 0.07
129 | 89225 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
130 | 89221 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
131 |  | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 12203.38 | 0.00 | 0.78
132 | 89222 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014
133 |  | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 12203.38 | 0.00 | 0.17
134 | 89223 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
135 |  | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 12203.38 | 0.00 | 0.73
136 | 89224 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014
137 |  | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.85 | 2.50 | 2.12
138 | 89226 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014
139 | 89221 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
140 |  | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 12203.38 | 0.00 | 0.78
141 | 89222 | - | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014
142 |  | 36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 12203.38 | 0.00 | 0.17
143 |  | -
144 | 87496 | - | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
145 |  | 7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 437.50 | 18.95 | 8283.51
146 |  | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 1.29 | 532.56 | 685.20
147 |  | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 26.57 | 6.38 | 162.82
148 | 87369 | - | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
149 |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 25.00 | 0.01 | 0.28
150 |  | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.69 | 1.68 | 1.16
151 |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.52 | 1.89 | 0.98
152 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
153 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 11.10 | 100.57
154 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 11.10 | 0.11
155 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 11.10 | 5.22
156 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 11.10 | 3.77
157 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 11.10 | 0.11
158 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 11.10 | 3.77
159 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 11.10 | 11.32
160 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
161 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
162 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
163 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 1.69 | 21.75
164 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.69 | 0.02
165 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.69 | 0.79
166 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.69 | 0.57
167 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.69 | 0.02
168 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 1.69 | 0.81
169 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 1.69 | 1.64
170 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
171 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
172 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
173 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.84 | 7.66
174 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.84 | 0.01
175 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.84 | 0.40
176 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.84 | 0.29
177 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.84 | 0.01
178 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.84 | 0.29
179 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 0.84 | 0.86
180 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
181 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
182 |  | -
183 | 73838/1 | - | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
184 |  | 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 346.56 | 1.00 | 346.56
185 |  | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 218.65 | 1.89 | 413.24
186 |  | 11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1034.18 | 1.00 | 1034.18
187 |  | 11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 12.16 | 1.00 | 12.16
188 | 88325 | - | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
189 |  | 10489 | VIDRACEIRO | H | 10.22 | 0.30 | 3.07
190 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.30 | 0.00
191 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.30 | 0.14
192 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.30 | 0.10
193 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.30 | 0.00
194 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 0.30 | 0.14
195 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 0.30 | 0.29
196 | 95387 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
197 |  | 10489 | VIDRACEIRO | H | 10.22 | 0.01 | 0.12
198 |  | -
199 | 73910/8 | - | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
200 |  | 184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 125.58 | 12.00 | 1506.96
201 |  | 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 13.07 | 72.00 | 941.04
202 |  | 10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 122.50 | 24.00 | 2940.00
203 |  | 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | 0.38 | 72.00 | 27.36
204 |  | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.75 | 129.60 | 745.20
205 |  | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 13.51 | 7.78 | 105.00
206 |  | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25.67 | 2.16 | 55.44
207 | 88261 | - | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
208 |  | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 11.51 | 2.19 | 25.21
209 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.19 | 0.02
210 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 2.19 | 1.03
211 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.19 | 0.74
212 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.19 | 0.02
213 |  | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.19 | 0.74
214 |  | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.07 | 2.19 | 2.34
215 | 95329 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
216 |  | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 11.51 | 0.01 | 0.13
217 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
218 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 1.51 | 19.46
219 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.51 | 0.02
220 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.51 | 0.71
221 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.51 | 0.51
222 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.51 | 0.02
223 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 1.51 | 0.73
224 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 1.51 | 1.47
225 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
226 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
227 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
228 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 3.70 | 33.54
229 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 3.70 | 0.04
230 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 3.70 | 1.74
231 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 3.70 | 1.26
232 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 3.70 | 0.04
233 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 3.70 | 1.26
234 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 3.70 | 3.78
235 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
236 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
237 | 88627 | - | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
238 |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 25.00 | 0.01 | 0.31
239 |  | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.69 | 0.82 | 0.56
240 |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.52 | 3.67 | 1.91
241 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
242 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 8.78 | 79.55
243 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 8.78 | 0.09
244 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 8.78 | 4.13
245 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 8.78 | 2.99
246 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 8.78 | 0.09
247 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 8.78 | 2.99
248 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 8.78 | 8.96
249 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
250 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
251 |  | -
252 | 94560 | - | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
253 |  | 11197 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | 851.36 | 7.38 | 6285.27
254 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
255 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 1.70 | 21.84
256 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.70 | 0.02
257 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.70 | 0.80
258 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.70 | 0.58
259 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.70 | 0.02
260 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 1.70 | 0.81
261 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 1.70 | 1.65
262 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
263 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
264 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
265 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.85 | 7.68
266 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.85 | 0.01
267 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.85 | 0.40
268 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.85 | 0.29
269 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.85 | 0.01
270 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.85 | 0.29
271 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 0.85 | 0.86
272 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
273 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
274 | 88629 | - | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
275 |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 25.00 | 0.01 | 0.27
276 |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.52 | 4.83 | 2.51
277 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
278 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 8.57 | 77.64
279 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 8.57 | 0.09
280 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 8.57 | 4.03
281 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 8.57 | 2.91
282 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 8.57 | 0.09
283 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 8.57 | 2.91
284 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 8.57 | 8.74
285 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
286 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
287 |  | -
288 | 93214 | - | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
289 |  | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 314.90 | 1.00 | 314.90
290 | 89408 | - | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
291 |  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 43.36 | 0.02 | 0.90
292 |  | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.56 | 3.00 | 1.68
293 |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 37.65 | 0.02 | 0.90
294 |  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1.33 | 0.09 | 0.09
295 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
296 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.09 | 0.82
297 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.09 | 0.00
298 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.09 | 0.04
299 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.09 | 0.03
300 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.09 | 0.00
301 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.09 | 0.02
302 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.09 | 0.08
303 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
304 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
305 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
306 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.09 | 1.16
307 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.09 | 0.00
308 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.09 | 0.04
309 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.09 | 0.03
310 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.09 | 0.00
311 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.09 | 0.02
312 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.09 | 0.08
313 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
314 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
315 | 89972 | - | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
316 | 89353 | - | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
317 |  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 10.36 | 0.01 | 0.13
318 |  | 6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 19.02 | 1.00 | 19.02
319 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
320 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.20 | 1.82
321 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
322 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.20 | 0.09
323 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
324 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
325 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.20 | 0.05
326 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.20 | 0.17
327 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
328 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
329 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
330 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.20 | 2.57
331 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
332 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.20 | 0.09
333 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
334 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
335 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.20 | 0.05
336 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.20 | 0.17
337 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
338 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
339 | 89383 | - | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
340 |  | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 0.67 | 2.00 | 1.34
341 |  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 43.36 | 0.01 | 0.60
342 |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 37.65 | 0.02 | 0.60
343 |  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1.33 | 0.10 | 0.12
344 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
345 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.10 | 0.91
346 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.10 | 0.00
347 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.10 | 0.05
348 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.10 | 0.03
349 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.10 | 0.00
350 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.10 | 0.02
351 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.10 | 0.08
352 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
353 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
354 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
355 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.10 | 1.29
356 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.10 | 0.00
357 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.10 | 0.05
358 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.10 | 0.03
359 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.10 | 0.00
360 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.10 | 0.02
361 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.10 | 0.08
362 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
363 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
364 | 94648 | - | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
365 |  | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2.83 | 19.82 | 56.05
366 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
367 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.13 | 1.21
368 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.13 | 0.00
369 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.13 | 0.06
370 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.13 | 0.05
371 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.13 | 0.00
372 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.13 | 0.03
373 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.13 | 0.11
374 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
375 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
376 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
377 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.13 | 1.71
378 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.13 | 0.00
379 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.13 | 0.06
380 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.13 | 0.05
381 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.13 | 0.00
382 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.13 | 0.03
383 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.13 | 0.11
384 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
385 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
386 | 94688 | - | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
387 |  | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 0.94 | 2.00 | 1.88
388 |  | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 13.76 | 0.12 | 1.64
389 |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 37.65 | 0.03 | 1.04
390 |  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1.33 | 0.05 | 0.06
391 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
392 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.16 | 1.45
393 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.16 | 0.00
394 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.16 | 0.07
395 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.16 | 0.05
396 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.16 | 0.00
397 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.16 | 0.04
398 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.16 | 0.13
399 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
400 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
401 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
402 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.16 | 2.05
403 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.16 | 0.00
404 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.16 | 0.07
405 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.16 | 0.05
406 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.16 | 0.00
407 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.16 | 0.04
408 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.16 | 0.13
409 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
410 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
411 | 94703 | - | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
412 |  | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 8.49 | 1.00 | 8.49
413 |  | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 13.76 | 0.05 | 0.63
414 |  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 37.65 | 0.01 | 0.41
415 |  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1.33 | 0.01 | 0.01
416 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
417 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.14 | 1.24
418 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.14 | 0.00
419 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.14 | 0.06
420 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.14 | 0.05
421 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.14 | 0.00
422 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.14 | 0.03
423 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.14 | 0.11
424 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
425 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
426 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
427 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.14 | 1.75
428 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.14 | 0.00
429 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.14 | 0.06
430 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.14 | 0.05
431 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.14 | 0.00
432 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.14 | 0.03
433 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.14 | 0.11
434 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
435 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
436 | 94796 | - | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
437 |  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 10.36 | 0.01 | 0.07
438 |  | 11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 12.11 | 1.00 | 12.11
439 | 88248 | - | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
440 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.20 | 1.84
441 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
442 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.20 | 0.09
443 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
444 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
445 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.20 | 0.05
446 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.20 | 0.17
447 | 95317 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
448 |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9.12 | 0.01 | 0.13
449 | 88267 | - | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
450 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.20 | 2.60
451 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
452 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.20 | 0.09
453 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.20 | 0.07
454 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.20 | 0.00
455 |  | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.20 | 0.05
456 |  | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.84 | 0.20 | 0.17
457 | 95335 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
458 |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12.87 | 0.01 | 0.18
459 | 98461 | - | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018
460 |  | 1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 48.00 | 4.20 | 201.60
461 |  | 2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 8.77 | 59.40 | 520.93
462 |  | 3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 18.52 | 89.10 | 1650.13
463 |  | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 68.25 | 2.64 | 180.18
464 |  | 4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 8.35 | 25.96 | 216.76
465 |  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 12.00 | 1.18 | 14.17
466 |  | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 287.99 | 0.83 | 238.77
467 | 88239 | - | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
468 |  | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 10.13 | 2.64 | 26.78
469 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.64 | 0.03
470 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 2.64 | 1.24
471 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.64 | 0.90
472 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.64 | 0.03
473 |  | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.64 | 0.90
474 |  | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.07 | 2.64 | 2.83
475 | 95309 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
476 |  | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 10.13 | 0.01 | 0.12
477 | 88262 | - | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
478 |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.87 | 7.03 | 90.47
479 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 7.03 | 0.07
480 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 7.03 | 3.30
481 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 7.03 | 2.39
482 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 7.03 | 0.07
483 |  | 43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 7.03 | 2.39
484 |  | 43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.07 | 7.03 | 7.52
485 | 95330 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
486 |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 12.87 | 0.01 | 0.11
487 | 91692 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
488 | 88297 | - | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
489 |  | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 11.96 | 1.00 | 11.96
490 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.00 | 0.01
491 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.00 | 0.47
492 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.00 | 0.34
493 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.00 | 0.01
494 |  | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.00 | 0.01
495 |  | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.65 | 1.00 | 0.65
496 | 95360 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
497 |  | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 11.96 | 0.01 | 0.11
498 | 91688 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
499 |  | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 972.89 | 0.00 | 0.07
500 | 91689 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
501 |  | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 972.89 | 0.00 | 0.01
502 | 91690 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
503 |  | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 972.89 | 0.00 | 0.04
504 | 91691 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
505 |  | 2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.85 | 3.17 | 2.69
506 | 91693 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
507 | 88297 | - | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
508 |  | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 11.96 | 1.00 | 11.96
509 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.00 | 0.01
510 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.00 | 0.47
511 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.00 | 0.34
512 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.00 | 0.01
513 |  | 43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.00 | 0.01
514 |  | 43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.65 | 1.00 | 0.65
515 | 95360 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
516 |  | 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 11.96 | 0.01 | 0.11
517 | 91688 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
518 |  | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 972.89 | 0.00 | 0.07
519 | 91689 | - | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
520 |  | 14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 972.89 | 0.00 | 0.01
521 |  | -
522 | 94562 | - | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
523 |  | 11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | 879.78 | 3.44 | 3030.41
524 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
525 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 2.10 | 27.01
526 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.10 | 0.02
527 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 2.10 | 0.99
528 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 2.10 | 0.71
529 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 2.10 | 0.02
530 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 2.10 | 1.01
531 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 2.10 | 2.04
532 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
533 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
534 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
535 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 1.05 | 9.50
536 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.05 | 0.01
537 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 1.05 | 0.49
538 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.05 | 0.36
539 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 1.05 | 0.01
540 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.05 | 0.36
541 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 1.05 | 1.07
542 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
543 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
544 | 88629 | - | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
545 |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 25.00 | 0.01 | 0.21
546 |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.52 | 3.86 | 2.01
547 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
548 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 8.57 | 77.64
549 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 8.57 | 0.09
550 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 8.57 | 4.03
551 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 8.57 | 2.91
552 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 8.57 | 0.09
553 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 8.57 | 2.91
554 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 8.57 | 8.74
555 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
556 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
557 |  | -
558 | 94565 | - | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
559 |  | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 0.13 | 50.42 | 6.55
560 |  | 11197 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | 851.36 | 2.55 | 2167.04
561 |  | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 13.33 | 3.15 | 41.94
562 | 88309 | - | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
563 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.89 | 11.51
564 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.89 | 0.01
565 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.89 | 0.42
566 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.89 | 0.30
567 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.89 | 0.01
568 |  | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.48 | 0.89 | 0.43
569 |  | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.97 | 0.89 | 0.87
570 | 95371 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
571 |  | 4750 | PEDREIRO | H | 12.87 | 0.02 | 0.22
572 | 88316 | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
573 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.45 | 4.05
574 |  | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.45 | 0.00
575 |  | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.47 | 0.45 | 0.21
576 |  | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.45 | 0.15
577 |  | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 0.01 | 0.45 | 0.00
578 |  | 43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.45 | 0.15
579 |  | 43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.02 | 0.45 | 0.46
580 | 95378 | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
581 |  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.06 | 0.02 | 0.15
582 |  | -
583 | [5 empty] | CUSTO TOTAL: | 51464.44